表5 火灾现场勘查装备配备要求
	序号
	装备名称
	单位
	  备  注
	型号
	单价（元）

	1
	微量易燃液体探测仪
	台
	充电式,可测量汽油、煤油、柴油及各种有机溶剂的蒸汽浓度，灵敏度：50ppm，检测范围：0 ppm～19990ppm，LCD显示，声光报警
	
	

	2
	可燃气体探测仪
	台
	充电式,可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度，液晶显示，并发出声光报警，同时具备防爆功能
	
	

	3
	薄层色谱分析装置
	套
	展开板不少于2种，显色方式不少于3种，并配有使用指南
	
	

	4
	金属硬度检验仪
	台
	测量范围：HLD（170～960），液晶显示，带有打印存储功能
	
	

	5
	数字温度计
	台
	测量范围：0℃～750℃ ，精度：±1%，加配杆式和表面式探头
	
	

	6
	望远镜
	个
	倍率不低于7×35
	
	

	7
	现场勘查灯
	台
	最大射程不低于500m，最高连续工作时间不低于3h
	
	

	8
	寻线器
	台
	具有液晶显示和声光报警功能
	
	

	9
	接地电阻测量仪
	台
	数字式，测量范围：0Ω～1000Ω， 精度0.1Ω
	
	

	10
	绝缘电阻测试仪
	台
	测量范围：1MΩ～2000MΩ，准确度：±（4% +2）
	
	

	11
	防爆静电电压表
	台
	测量范围：0kV～40kV， 误差<±20
	
	

	12
	便携式金相显微镜
	套
	放大倍数0倍～800倍，具有偏光功能，四孔物镜，300万像素，可连接电脑，最低倍率不低于50，要配有载物台及卤素灯，同时还要配有抛光、预磨装置及试验材料试剂等装置
	
	

	13
	体视显微镜
	台
	倒置式双目镜 ，目镜10X/20mm、物镜4X/58mm
	
	

	14
	非金属超声波探伤仪
	台
	工作频率：10kHz～200kHz，10 kHz ～1MHz，五挡扫描宽度，发射电压：200 V、500V、1000V
	
	

	15
	移动硬盘
	个
	存储容量不小于320GB
	
	

	16
	录音笔
	个
	录音时间不低于70h
	
	

	17
	火灾现场物证提取装置
	套
	满足气、固、液三类物证提取，固体样品要求有碳片提取装置，气体样品要求有气泵
	
	

	18
	物证存放柜
	套
	存放火灾现场提取物证
	
	

	19
	火场助燃剂显色装置
	箱
	通过显色剂颜色变化判定助燃剂成分
	
	

	20
	火灾痕迹演示系统
	套
	演示各种火灾痕迹的特征和形成规律
	
	

	21
	火灾调查知识查询系统
	套
	液晶显示:可查询火灾调查方法,化危品、电气、燃料特性等多种参数
	
	

	合计
	


表7 四级装备配备要求
	序号
	装备名称
	单位
	备  注
	型号
	单价（元）

	1
	数字声级计
	个
	测量范围:30dB～130dB，准确度:±1.5dB,取样率:2次/s
	
	

	2
	数字风速计
	台
	范围：0m/s～45.0m/s，精度：±3%，具有LCD背光及数据保持功能
	
	

	3
	数字微压计
	个
	测量范围:0Pa～3000Pa，精度：±3%,有清零功能,配有检测软管
	
	

	4
	点型感烟探测器功能试验器
	个
	检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h
	
	

	5
	点型感温探测器功能试验器
	个
	检测杆高度不小于2.5m，内置电源线，连续工作时间不低于2h
	
	

	6
	接地电阻测量仪
	个
	数字式，测量范围：0Ω～1000Ω，精度：±2%
	
	

	7
	绝缘电阻测量仪
	个
	测量范围：1MΩ～2000MΩ，准确度：±4% 
	
	

	8
	钳型电流表
	个
	测量范围：0A～200A
	
	

	9
	垂直度测定仪
	个
	垂直线不小于6m，可在金属，混凝土，木材等材质上使用
	
	

	10
	数字温湿度计
	个
	环境温湿度检测
	
	

	11
	多功能坡度测量仪
	个
	可测量水平度和坡度
	
	

	12
	便携式可燃气体检测仪
	台
	可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度，并发出声光报警，同时具备防爆功能
	
	

	13
	数字温度计
	台
	测量范围：0℃～750℃ ，精度：±1%，加配杆式和表面式探头
	
	

	14
	望远镜
	个
	倍率不低于7×35
	
	

	15
	现场勘查灯
	只
	防爆、防水，最大射程不低于500m，最高连续工作时间不低于3h
	
	

	16
	碘钨灯
	只
	有手持、固定支架和连接线，功率1000W以上
	
	

	17
	寻线器
	台
	具有液晶显示和声光报警功能
	
	

	18
	静电电压表
	台
	测量范围：0kV～40kV， 误差<±20%
	
	

	19
	体视显微镜
	台
	倒置式双目镜 ，目镜10X/20mm、物镜4X/58mm
	
	

	20
	移动硬盘
	个
	存储容量不低于320GB
	
	

	21
	录音笔
	个
	录音时间不低于70h
	
	

	22
	现场勘查工具箱
	套
	包括清理、破拆、物证标识、照明、绘图、记录、测量、警戒，样品提取等工具
	
	

	23
	现场物证取样箱
	套
	满足气、固、液三类样品物证提取，固体样品要求有碳片提取装置，气体样品要求有气泵
	
	

	24
	物证存放柜
	箱
	可以存放火灾现场物证
	
	

	25
	火灾痕迹演示系统
	套
	通过光盘资料和计算机对各种痕迹特征的特征和形成规律的演示，帮助火调人员提高对痕迹的识别和运用
	
	

	26
	火灾调查知识查询系统
	套
	液晶显示:包括各种火灾调查方法,化危品、电气、燃料特性等多种参数的查询
	
	

	27
	多媒体播放系统
	套
	投影或液晶显示；调音、音频放大功能；影碟播放， PPT、FLASH等演示功能
	
	

	28
	调音台
	台
	8输入通道，2单声道+3立体声
	
	

	29
	音频功率放大器
	台
	功率350W/300W，配置标准音箱
	
	

	合计
	 


表9  个人防护装备配备要求
	序号
	装备名称
	单位
	备  注
	型号
	单价（元）

	1
	火场勘查头盔
	顶/车
	具有明确火场勘查标识
	
	

	2
	消防手套
	付/车
	新闻采访、安全教育专用车辆可不配
	
	

	3
	消防胶靴
	双/车
	新闻采访、安全教育专用车辆可不配
	
	

	4
	防毒面具
	套/车
	仅火场勘查专用车配备。具有防刺、防止外力、防止电击及热辐射功能
	
	

	5
	毒性气体探测仪
	台/车
	仅火场勘查专用车配备，要求配备复合型检测器
	
	

	6
	火场勘查服
	套/人
	应注明“火场勘查”字样
	
	

	7
	火场勘查鞋
	双/人
	要求纯皮制，防水、防砸、防刺、防止外力、防止电击及热辐射功能，且具有火场勘查标识
	
	

	8
	个人剂量报警仪
	台/车
	仅火场勘查专用车配备
	
	

	9
	急救药箱
	只/车
	仅火场勘查专用车配备，应配有现场急救器械及药品
	
	

	10
	防护眼镜
	只/车
	具有防红外线、紫外线、强光和冲击功能
	
	

	11
	防静电工作服
	套/车
	仅消防设施检测专用车配备，并满足外层具有阻燃性能，内层具有隔热、防水、防静电、透气等功能
	
	

	12
	强光手电
	只/车
	消防设施检测专用车、火场勘查专用车配备；警用充电式，LED冷光源，加配固定装置可随身携带
	
	

	13
	口罩
	只/车
	符合其国家标准
	
	

	14
	现场勘查工具箱
	套
	包括清理、破拆、物证标识、照明、绘图、记录、测量、警戒，样品提取等工具
	
	

	合计
	


